

**Должностная инструкция ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ**

Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

1. Общие положения.

Оператор газовой котельной относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется приказом руководителя организации.

На должность оператора газовой котельной назначается лицо, имеющее (высшее, среднее)

профессиональное образование (без предъявления требований к стажу работы, стаж работы не менее 1 года, 2 лет, пр.)

2. Оператор газовой котельной должен знать:

- принцип работы обслуживаемых котлов;

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

- правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением;

- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;

- схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

- порядок учета результатов работы оборудования;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;

- основные сведения по теплотехнике;

- различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов;

- технические условия на качество воды и способы ее очистки;

- причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

Во время отсутствия оператора газовой котельной (командировки, болезнь, отпуск и др.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

Должностные обязанности:

- Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой.

- Регулирование горения топлива.

- Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

-Обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе; тепло сетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенного в зоне обслуживания агрегатов.

-Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара.

-Предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования.

-Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

-Ведение записей в журналах о работе котельных установок.

-Ведение учёта отпускаемой теплоты.

-Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.

3.Права.

Оператор газовой котельной имеет право:

-Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

-Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

-Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

-Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4.Ответственность.

Оператор газовой котельной несет ответственность.

-За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

-За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

-За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись расшифровка подписи»

«\_\_\_» 20 г.